## ТО цены
Стоимость работ по техническому обслуживанию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования с 05.05.2020
№№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Отпускная цена для населения, руб. (с НДС)
1 | 2 | 3 | 6
1. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования домовладений и многоквартирных домов
1.1.1. | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк)1: до 5 | шт. | 385
1.1.2. | 6 - 10 | шт. | 445
1.1.3. | 11 - 15 | шт. | 530
1.1.4. | свыше 15 | шт. | 620
1.2.1. | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре2: до 32 мм | 10 шт. | 130
1.2.2. | 33 - 40 мм | 10 шт. | 165
1.2.3. | 41 - 50 мм | 10 шт. | 260
1.3. | Проверка герметичности фасадного газопровода | м | 35
1.4. | Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки | шт. | 165
1.5. | Техническое обслуживание внутридомового газопровода в домовладении | шт. | 165
1.6. | Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода | км | 500
1.7. | Обследование состояния изоляционного покрытия стального подземного газопровода приборным методом без вскрытия грунта | км | 3735
1.8. | Проверка герметичности подземного газопровода (стального или полиэтиленового) приборным методом без вскрытия грунта | км | 805
1.9. | Коррозионное обследование стального подземного газопровода | км | 1165
1.10. | Техническое обслуживание внутридомового газопровода | 1 пог. метр | 105
1.11.1. | Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения | фланец | 850
1.11.2. | Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода без замера разности потенциалов "трубопровод-земля" | фланец | 140
1.12.1. | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе при диаметре до 50 мм | задвижка | 665
1.12.2. | от 51 до 100 мм | задвижка | 835
1.12.3. | Техническое обслуживание пробкового крана на фасадном наружном газопроводе при диаметре до 50 мм | кран | 210
1.12.4. | при диаметре от 51 до 100 мм | кран | 265
1.12.5. | Техническое обслуживание шарового крана на фасадном наружном газопроводе при диаметре до 50 мм | шаровый кран | 80
1.12.6. | при диаметре от 51 до 100 мм | шаровый кран | 105
1.13.1. | Смазка газового крана диаметром до 15 мм | кран | 135
1.13.2. | диаметром 20-32 мм | кран | 170
1.13.3. | диаметром 50 мм | кран | 235
1.14.1. | Техническое обслуживание шарового газового крана диаметром до 15 мм | кран | 70
1.14.2. | диаметром 20-50 мм | кран | 85
1.15.3. | диаметром более 50 мм | кран | 120
2. Техническое обслуживание бытового газоиспользующего оборудования
2.1. | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (без газовой плиты) | шт. | 235
2.2.1. | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой газовой | шт. | 595
2.2.2. | с плитой трехгорелочной | шт. | 700
2.2.3. | с плитой четырехгорелочной | шт. | 795
2.3.1. | Техническое обслуживание газобаллонной установки, установленной в шкафу, с плитой двухгорелочной газовой | шт. | 785
2.3.2. | с плитой трехгорелочной | шт. | 870
2.3.3. | с плитой четырехгорелочной | шт. | 950
2.4. | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | шт. | 370
2.5. | Техническое обслуживание бытового газового счетчика | шт. | 115
2.6. | Включение отопительного аппарата на зимний период3 | шт. | 370
2.7. | Сезонное отключение отопительного аппарата3 | шт. | 185
2.8. | Котел с атмосферной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера) (Котел настенный комб-нный, Котел напольный комб-нный) | шт. | 1960
2.9. | Котел с атмосферной горелкой мощностью от 31 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера) (Котел настенный комб-нный, Котел напольный комб-нный) | шт. | 1960
2.10. | Котел с атмосферной горелкой мощностью от 61 до 140 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт. | 3665
2.11. | Котел с атмосферной горелкой мощностью от 141 до 510 кВт | шт. | 5130
2.12. | Котел с атмосферной горелкой мощностью от 511 кВт и выше | шт. | 8060
2.13. | Котел с вентиляторной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера) (Котел настенный комб-нный, Котел напольный комб-нный) | шт. | 1960
2.14. | Котел с вентиляторной горелкой мощностью от 31 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера) (Котел настенный комб-нный, Котел напольный комб-нный) | шт. | 1960
2.15. | Котел с вентиляторной горелкой мощностью от 61 до 140 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт. | 3665
2.16. | Котел с вентиляторной горелкой мощностью от 141 до 510 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт. | 5130
2.17. | Котел с вентиляторной горелкой мощностью от 511 и выше кВт (с бойлером и без бойлера) | шт. | 8060
2.18. | Настройка блока управления группы котлов | шт. | 1360
2.19. | Техническое обслуживание проточного водонагревателя | шт. | 950
2.20.1.1 | Техническое обслуживание плиты газовой двухгорелочной (свыше 15 лет) | шт. | 545
2.20.1.2 | двухгорелочной ( до 15 лет) |  | 355
2.20.2 | двухгорелочной (настольной) |  | 200
2.20.3.1 | трехгорелочной (свыше 15 лет) |  | 635
2.20.3.2 | трехгорелочной (до 15 лет) |  | 415
2.20.4.1 | четырехгорелочной (свыше 15 лет) |  | 680
2.20.4.2 | четырехгорелочной (до 15 лет) |  | 470
2.21.1. | Техническое обслуживание варочной панели двухгорелочной газовой | шт. | 200
2.21.2. | трехгорелочной газовой | шт. | 230
2.21.3. | четырехгорелочной газовой | шт. | 250
2.22. | Техническое обслуживание духового шкафа | шт. | 225
2.23. | Техническое обслуживание домового регуляторного пункта | шт. | 390
2.24. | Техническое обслуживание конвектора | шт. | 665
2.25. | Техническое обслуживание газового оборудования индивидуальной бани (теплицы, гаража, печи) |  | 1060
2.26. | Техническое обслуживание калорифера газового |  | 415